Прогнозни цени на лабораторни консумативи - реактиви, химически препарати, лабораторни пособия и др. – пазарно проучване, във връзка с подготовката на обществена поръчка за доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи, с две обособени позиции:

За обособена позиция № 2 – лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи

|  | Технически характеристики | Мярна единица (опаковка) | Количество | Единична цена, лв., бeз ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖН | катетър за промиване на ембриони СН 32 за кобили, стерилен, около 90 см. Със 100 мл.балон, единично опакован. Силиконов, годен за стерилизиране. | брой | 5 |  |  |
| ИЖН | EmSafe система за ембрио колекция при говеда и коне с интегриран филтър и петриева паничка с мрежа с размер 65 μ, стерилен | брой | 20 |  |  |
| ИЖН | микропипетор - tybe B | брой | 2 |  |  |
| ИЖН | Трансфер Ден 8 | брой | 10 |  |  |
| ИЖН | Пистолет за трансфер 0,25 ml | брой | 1 |  |  |
| ИЖН | Калъф 0,25 ml | брой | 5 |  |  |
| ИЖН | ET катетър силиконов CH 18, Луерлок 2-пътен, балон макс. 30 ml стерилен | брой | 10 |  |  |
| ИЖН | Изкуствена вагина за коне - тип "Хановер" | брой | 1 |  |  |
| ИЖН | Y - образно съединение | брой | 2 |  |  |
| ИЖН | паети - стерилни 0.5сс | оп. 500 броя | 3 |  |  |
| ИЖН | паети - стерилни 0.25сс | оп. 500 броя | 3 |  |  |
| ИЖН | Автоматична пипета- Adjustable single channel pipette,yellow, autoclavable 10-100 µl | брой | 2 |  |  |
| ИЖН | Автоматична пипета - Adjustable single channel pipette, autoclavable 20-200 µl | брой | 1 |  |  |
| ИЖН | Автоматична пипета - Adjustable single channel pipette,blue, autoclavable 100-1000 µl | брой | 2 |  |  |
| ИЖН | Петриеви панички с 4 гнезда | опаковка от 10 бр. | 30 |  |  |
| ИЖН | Петриева паничка , диаметър 35 mm | опаковка от 10 бр. | 40 |  |  |
| ИЖН | Петриева паничка , диаметър 60 mm | опаковка от 10 бр. | 30 |  |  |
| ИЖН | Петриева паничка, размер 100 mm /100 mm, разграфени | опаковка от 10 бр. | 30 |  |  |
| ИЖН | Бели връхчета за пипети до 1-10 микролитра | опаковка от 1000 бр. | 4 |  |  |
| ИЖН | Жълти връхчета за пипети 20-200 микролитра | опаковка от 1000 бр. | 4 |  |  |
| ИЖН | Сини връхчета за пипети 200-1000 микролитра | опаковка от 1000 бр. | 3 |  |  |
| ИЖН | Кутии за съхраняване на епруветки (91 до 100 гнезда в кутия) с проби (1.5 - 2.0 милилитра) при ниски (-80оС) температури | опаковка от 1 бр. | 3 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | Сини връхчета за пипети - прави, 200-1000(µl), Ø8x71 | опаковка от 500 бр. | 1 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | Статив - за епруветки, тип "Епендорф" - 100 гнезда | брой | 1 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | Статив за епруветки Ø 20mm, 24 гнезда | брой | 2 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | пипети | пакет | 2 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | фиолки - малки шишенца | брой | 80 |  |  |
| ЗИ ШУМЕН | Хладилна кутия -39х41х27.5см | брой | 1 |  |  |
| ИПЖЗ ТРОЯН | Сини връхчета за пипети прави, 200-1000(µl), Ø8x71 | опаковка от 500 бр. | 1 |  |  |