Прогнозни цени на лабораторни консумативи - реактиви, химически препарати, лабораторни пособия и др. – пазарно проучване, във връзка с подготовката на обществена поръчка за доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи, с две обособени позиции: 
За обособена позиция № 2 – лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи
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	Технически характеристики
	Мярна единица (опаковка)
	Количество
	Единична цена, лв., бeз ДДС
	Обща
цена, лв. без  ДДС

	ИЖН
	катетър за промиване на ембриони СН 32 за кобили, стерилен, около 90 см. Със 100 мл.балон, единично опакован. Силиконов, годен за стерилизиране.
	брой
	5
	 
	 

	ИЖН
	EmSafe система за ембрио колекция при говеда и коне с интегриран филтър и петриева паничка с мрежа с размер 65 μ, стерилен
	брой
	20
	 
	 

	ИЖН
	микропипетор - tybe B
	брой
	2
	 
	 

	ИЖН
	Трансфер Ден 8 
	брой
	10
	 
	 

	ИЖН
	Пистолет за трансфер 0,25 ml
	брой
	1
	 
	 

	ИЖН
	Калъф 0,25 ml 
	брой
	5
	 
	 

	ИЖН
	ET катетър силиконов CH 18, Луерлок 2-пътен, балон макс. 30 ml стерилен
	брой
	10
	 
	 

	ИЖН
	Изкуствена вагина за коне - тип "Хановер"
	брой
	1
	 
	 

	ИЖН
	Y - образно съединение
	брой
	2
	 
	 

	ИЖН
	паети - стерилни 0.5сс
	оп. 500 броя
	3
	 
	 

	ИЖН
	паети - стерилни 0.25сс
	оп. 500 броя
	3
	 
	 

	ИЖН
	 Автоматична пипета- Adjustable single channel pipette,yellow, autoclavable 10-100 µl
	брой
	2
	 
	 

	ИЖН
	 Автоматична пипета - Adjustable single channel pipette, autoclavable 20-200 µl
	брой
	1
	 
	 

	ИЖН
	Автоматична пипета - Adjustable single channel pipette,blue, autoclavable 100-1000 µl
	брой
	2
	 
	 

	ИЖН
	Петриеви панички с 4 гнезда
	опаковка от 10 бр.
	30
	 
	 

	ИЖН
	Петриева паничка , диаметър 35 mm
	опаковка от 10 бр.
	40
	 
	 

	ИЖН
	Петриева паничка , диаметър 60 mm
	опаковка от 10 бр.
	30
	 
	 

	ИЖН
	Петриева паничка, размер 100 mm /100 mm, разграфени
	опаковка от 10 бр.
	30
	 
	 

	ИЖН
	Бели връхчета за пипети до 1-10 микролитра
	опаковка от 1000 бр.
	4
	 
	 

	ИЖН
	Жълти връхчета за пипети 20-200 микролитра
	опаковка от 1000 бр.
	4
	 
	 

	ИЖН
	Сини връхчета за пипети 200-1000 микролитра
	опаковка от 1000 бр.
	3
	 
	 

	ИЖН
	Кутии за съхраняване на епруветки (91 до 100 гнезда в кутия) с проби (1.5 - 2.0 милилитра) при ниски (-80оС) температури
	опаковка от 1 бр.
	3
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	Сини връхчета за пипети - прави, 200-1000(µl), Ø8x71     
	опаковка от 500 бр.
	1
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	Статив - за епруветки, тип "Епендорф" - 100 гнезда
	брой
	1
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	 Статив за епруветки Ø 20mm, 24 гнезда
	брой
	2
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	пипети
	пакет
	2
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	фиолки - малки шишенца
	брой
	80
	 
	 

	ЗИ ШУМЕН
	Хладилна кутия -39х41х27.5см
	брой
	1
	 
	 

	ИПЖЗ ТРОЯН
	 Сини връхчета за пипети прави, 200-1000(µl), Ø8x71    
	опаковка от 500 бр.
	1
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